## Лист1
Коммутаторы ORIGO Таблица аналогов
ORIGO Модель / бюджет PoE | Параметры моделей ORIGO | D-Link Модель / бюджет PoE | TP-Link Модель / бюджет PoE | Mercusys Модель / бюджет PoE | Eltex Модель / бюджет PoE | Qtech Модель / бюджет PoE
Промышленные коммутаторы
OI3120P/185W | 8 х GE PoE+, 12 х 1G SFP Управление: Web, Console, Telnet, SSH, SNMP Маршрутизация: статическая Грозозащита до 4 кВ Рабочая температура: от -40 до 75 °C Корпус металл, IP40, установка на стену / DIN-рейку | DIS-200G-12PS (240W) | _ | _ | _ | _
OI3120 | 8 х GE, 12 х 1G SFP Управление: Web, Console, Telnet, SSH, SNMP Маршрутизация: статическая Грозозащита до 4 кВ Рабочая температура: от -40 до 75 °C Корпус металл, IP40, установка на стену / DIN-рейку | DIS-200G-12S | _ | _ | _ | _
OI3112P/185W | 8 х GE PoE+, 4 х combo GE/SFP Управление: Web, Console, Telnet, SSH, SNMP Маршрутизация: статическая Грозозащита до 4 кВ Рабочая температура: от -40 до 75 °C Корпус металл, IP40, установка на стену / DIN-рейку | DIS-200G-12PS (240W) | _ | _ | MES3510P (260W) MES3508P (260W) | QSW-3310-12T-I-POE-DC (180W) QSW-3750-12T-I-POE-DC (180W)
OI3112 | 8 х GE, 4 х 1G SFP Управление: Web, Console, Telnet, SSH, SNMP Маршрутизация: статическая Грозозащита до 4 кВ Рабочая температура: от -40 до 75 °C Корпус металл, IP40, установка на стену / DIN-рейку | DIS-200G-12S | _ | _ | MES3508 | _
OI3106P/60W | 4 х GE PoE+, 2 х 1G SFP Управление: Web, Console, Telnet, SSH, SNMP Маршрутизация: статическая Грозозащита до 4 кВ Рабочая температура: от -40 до 75 °C Корпус металл, IP40, установка на стену / DIN-рейку | DIS-200G-12PS (240W) | _ | _ | _ | _
OI3106 | 4 х GE, 2 х 1G SFP Управление: Web, Console, Telnet, SSH, SNMP Маршрутизация: статическая Грозозащита до 4 кВ Рабочая температура: от -40 до 75 °C Корпус металл, IP40, установка на стену / DIN-рейку | DIS-200G-12S | _ | _ | _ | _
OI2210P+/185W | 8 х GE PoE++ (802.3bt), 2 х 1G SFP Неуправляемый, PoE до 250 м, VLAN Isolation Грозозащита до 6 кВ Рабочая температура: от -40 до 75 °C Корпус металл, IP40, установка на стену / DIN-рейку | _ | _ | _ | _ | _
OI2210P/185W | 8 х GE PoE+, 2 х 1G SFP Неуправляемый, PoE до 250 м, VLAN Isolation Грозозащита до 4 кВ Рабочая температура: от -40 до 75 °C Корпус металл, IP40, установка на стену / DIN-рейку | DIS-100G-5PSW (120W) | _ | _ | _ | _
OI2210 | 8 х GE, 2 х 1G SFP Неуправляемый, VLAN Isolation Грозозащита до 4 кВ Рабочая температура: от -40 до 75 °C Корпус металл, IP40, установка на стену / DIN-рейку | DIS-100G-10S | _ | _ | _ | _
OI2206P (60W/ 120W) | 4 х GE PoE+, 2 х 1G SFP Неуправляемый, PoE до 250 м, VLAN Isolation Грозозащита до 4 кВ Рабочая температура: от -40 до 75 °C Корпус металл, IP40, установка на стену / DIN-рейку | DIS-100G-5PSW (120W) | _ | _ | _ | _
Управляемые коммутаторы
OS6112F | 12 х 10G SFP+ Управление: Web, Console, Telnet, SSH, SNMP Маршрутизация: статическая, RIP/OSPF/BGP Корпус металл, установка в 19” стойку | _ | TL-SX3008F S5500-8XF TL-SX3016F S5500-16XF | _ | MES5316A | _
OS3254P (370W/880W) | 48 х GE PoE+, 6 х 10G SFP+ Управление: Web, Console, Telnet, SSH, SNMP Маршрутизация: статическая, RIP/OSPF/BGP Грозозащита до 4 кВ Корпус металл, установка в 19” стойку | DGS-1210-52MPP/ME (740W) DGS-1210-52MP/ME (370W) DGS-1210-52MP/FL (370W) DGS-1210-52P/ME (193W) DGS-1250-52XMP (370W) | TL-SG3452P (384W) TL-SG3452XP (500W) S5500-48GP4F (384W) S5500-48GP4XF (500W) | _ | MES2420-48P (1450W) MES2448P (740W) MES2348P(1450W) | QSW-4530-54TX (380W/760W) QSW-4700-52ТX (370/740/1480W)
OS3254 | 48 х GE, 6 х 10G SFP+ Управление: Web, Console, Telnet, SSH, SNMP Маршрутизация: статическая, RIP/OSPF/BGP Грозозащита до 2 кВ Корпус металл, установка в 19” стойку | DGS-1210-52/FL DGS-1210-52/ME DGS-1250-52X DGS-3000-52L DGS-3000-52X | TL-SG3452 TL-SG3452X | _ | MES3400-48 MES2448B MES2448 | QSW-4530-54TX QSW-4700-52TX
OS3228P (250W/ 370W) | 24 х GE PoE+, 4 х 10G SFP+ Управление: Web, Console, Telnet, SSH, SNMP Маршрутизация: статическая, RIP/OSPF/BGP Грозозащита до 4 кВ Корпус металл, установка в 19” стойку | DGS-1210-28MP/FL (370W) DGS-1210-28MP/ME (370W) DGS-1210-28P/ME (193W) DGS-1210-28P/FL (193W) DGS-1250-28XMP (370W) DGS-3000-28LP (193W) | TL-SG3428XMP (384W) | _ | MES2300-24P (380W) MES2324P (380W) MES2424P (420W) | QSW-3310-28TX-POE-AC (460W)
OS3228F | 24 х 1G SFP, 4 х 10G SFP+ Управление: Web, Console, Telnet, SSH, SNMP Маршрутизация: статическая, динамическая (RIP/OSPF/BGP) 2 источника питания AC Корпус металл, установка в 19” стойку | DGS-1210-28XS/ME DGS-3000-28XS | TL-SG3428XF S5500-24F4XF | _ | MES2300-24F MES2300B-24F MES3300-24F MES3324F MES2324FB | QSW-4420-28F-AC-АC
OS3228 | 24 х GE, 4 х 10G SFP+ Управление: Web, Console, Telnet, SSH, SNMP Маршрутизация: статическая, RIP/OSPF/BGP Грозозащита до 4 кВ Корпус металл, установка в 19” стойку | DGS-1210-26/FL DGS-1210-28/FL DGS-1210-28/ME DGS-1210-28X/ME DGS-1250-28X DGS-3000-28L DGS-3000-28X | TL-SG3428 SG3428 TL-SG3428X | _ | MES3300-24 MES3400-24 | QSW-3310-28TX-AC-AC QSW-3310-28TX-AC QSW-3470-28TX-AC QSW-4600-28TX-AC
OS3128P/250W | 24 х GE PoE+, 2 х 1G SFP, 2 x combo GE/SFP Управление: Web, Console, Telnet, SSH, SNMP Грозозащита до 6 кВ Корпус металл, установка в 19” стойку | DGS-1210-28P/FL (193W) DGS-1210-28MP/FL (370W) DGS-1210-28P/ME (193W) DGS-1210-28MP/ME (370W) DGS-3000-28LP (193W) | TL-SG3428MP (384W) S5500-24GP4F (250W) | _ | MES2428P (370W) | QSW-3420-28T-POE-AC (370W)
OS3120P/250W | 16 х GE PoE+, 2 х 1G SFP, 2 x combo GE/SFP Управление: Web, Console, Telnet, SSH, SNMP Грозозащита до 4 кВ Корпус металл, установка в 19” стойку | _ | _ | _ | _ | _
OS3118 | 16 х GE, 2 х 1G SFP Управление: Web, Console, Telnet, SSH, SNMP Корпус металл, установка в 19” стойку | DGS-1210-20/FL DGS-1210-20/ME DGS-3000-20L | TL-SG2218 | _ | _ | _
OS3110P/135W | 8 х GE, 2 х 1G SFP Управление: Web, Console, Telnet, SSH, SNMP Маршрутизация: статическая Грозозащита до 4 кВ Корпус металл, установка в 19” стойку | DGS-1210-10MP/FL (130W) DGS-1210-10P/FL (65W) DGS-1210-10P/ME (78W) | SG2210MP | _ | MES2408P (240W) MES2408CP (120W) | QSW-3420-10T-POE-AC (124W) QSW-3750-10T-POE-AC-R (124W)
OS3110 | 8 х GE, 2 х 1G SFP Управление: Web, Console, Telnet, SSH, SNMP Маршрутизация: статическая Корпус металл, установка в 19” стойку | DGS-1100-10/ME DGS-1210-10/FL DGS-1210-10/ME DGS-3000-10L | TL-SG3210 SG3210 | _ | MES2408 MES2408B MES2408C | QSW-3750-10T-AC-R QSW-4610-10T-AC
Настраиваемые коммутаторы
OS1326 | 24 х FE, 1 х GE, 2 x combo GE/SFP Web-управление Корпус металл, установка в 19” стойку | DES-1100-24 DES-3200-28 | _ | _ | _ | _
OS1326P/280W (325W max) | 24 х FE, 2 x combo GE/SFP Web-управление Корпус металл, установка в 19” стойку | _ | TL-SL2428P (250W) | _ | _ | _
Неуправляемые PoE-коммутаторы
OS2228P/370W | 24 х GE PoE+, 2 х GE, 2 x combo GE/SFP PoE до 250 м, VLAN Isolation Грозозащита до 4 кВ Корпус металл, установка в 19” стойку | DGS-1026MP (370W) | _ | _ | _ | _
OS2218FP/200W | 16 х GE PoE+, 2 х SFP PoE до 250 м, VLAN Isolation Грозозащита до 4 кВ Корпус металл, установка в 19” стойку | _ | TL-SG116P (120W) TL-SG1218MP (250W) | _ | _ | _
OS2210FP/120W | 8 х GE PoE+, 2 х SFP Грозозащита до 4 кВ Корпус металл, установка на стену / в 19” стойку | DGS-1008P (80W) DGS-1008MP (125W) DGS-1010MP (125W) | TL-SG1008P (64W) TL-SG1008MP (153W) TL-SG1210P (63W) TL-SG1210MP (123W) TL-SG1210PP (123W) | MS108GP (65W) | _ | _
OS2210P/120W | 8 х GE PoE+, 2 х GE PoE до 250 м, VLAN Isolation Грозозащита до 4 кВ Корпус металл, установка на стену / в 19” стойку | DGS-1008P (80W) DGS-1008MP (125W) DGS-1010MP (125W) | TL-SG1008P (64W) TL-SG1008MP (153W) TL-SG1210P (63W) TL-SG1210MP (123W) TL-SG1210PP (123W) | MS108GP (65W) | _ | _
OS2205P/60W | 4 х GE PoE+, 1 х GE Грозозащита до 4 кВ Корпус металл, установка на стену | DGS-1005P (60W) | TL-SG1005P (65W) TL-SG1005LP (40W) TL-SG1006PP (64W) | MS105GP (65W) | _ | _
OS1226P/285W (350W max) | 24 х FE PoE+, 2 х GE PoE до 250 м, VLAN Isolation Корпус металл, установка в 19” стойку | _ | TL-SL1226P (250W) | _ | _ | _
OS1218P/190W | 16 х FE PoE+, 2 х GE PoE до 250 м, VLAN Isolation Корпус металл, установка в 19” стойку | DES-1018MPV2 (247W) | TL-SL1218P (150W) TL-SL1218MP (250W) | _ | _ | QSW-1500-19EF-POE-AC (300W)
OS1209P/80W | 8 х FE PoE+, 1 х 1G SFP VLAN Isolation Корпус металл, установка на стену | DES-1008P (52W) DES-1009MP (117W) DSS-100E-9P (92W) | TL-SF1008P (66W) TL-SF1009P (65W) TL-SF1008LP (41W) TL-SL1311P (65W) TL-SL1311MP (124W) | MS110P (65W) | _ | QSW-1500-10E-POE-D (110W)
OS1206P/60W (100W max) | 4 х FE PoE+, 2 х FE PoE до 250 м, VLAN Isolation Корпус металл, установка на стену | DES-1005P (60W) DSS-100E-6P (55W) | TL-SF1005P (67W) TL-SF1006P (67W) TL-SF1005LP (41W) | MS106LP (40W) | _ | QSW-1500-6E-POE-D (65W)
Неуправляемые коммутаторы
OS2224 | 24 x GE Корпус металл, установка в 19” стойку | DGS-1024D | TL-SG1024 TL-SG1024D | _ | _
OS2210F | 8 х GE, 2 x 1G SFP Корпус металл, установка на стену | DGS-1008D | TL-SG108 LS108G | MS108GS | _ | _
OS2208 | 8 x GE Корпус металл | DGS-1008D | TL-SG108 LS108G | MS108GS | _
OS2108 | 8 x GE Корпус пластик, установка на стену | DGS-1008A | TL-SG1008D LS1008G | MS108G | _ | _
OS2205 | 5xGE Корпус металл | DGS-1005D | TL-SG105S TL-SG105 LS105G | MS105GS | _
OS2105 | 5 х GE Корпус пластик, установка на стену | DGS-1005A | TL-SG1005D LS1005G | MS105G | _ | _
OS1225 | 24 х FE, 1 х combo GE/SFP Корпус металл, установка в 19” стойку | DES-1024D | TL-SF1024 TL-SF1024D | _ | _ | _
OS1216 | 16 x FE Корпус металл | DES-1016D | TL-SF1016 TL-SF1016DS | _ | _ | _
OS1116 | 16 x FE Корпус пластик, установка на стену | DES-1016A | TL-SF1016D | _ | _ | _
OS1208 | 8 x FE Корпус металл | DES-1008D | _ | _ | _ | _
OS1108 | 8 x FE Корпус пластик | DES-1008C | TL-SF1008D LS1008 | MS108 | _ | _
OS1205 | 5 x FE Корпус металл | DES-1005D | _ | _ | _ | _
OS1105 | 5 x FE Корпус пластик | DES-1005C | TL-SF1005D LS1005 | MS105 | _ | _
Таблица носит рекомендательный характер, полное совпадение по всем параметрам не гарантируется. По подбору оборудования ORIGO можно обратиться на | [5 empty] | support@origo-networks.ru